ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПРОЕКТНАЯ ФИРМА

«Э К О С И С Т Е М А»  Юридический адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, Петровская наб., д. 4, лит. А, пом. 16Н

Фактический и почтовый адрес: 194156, г. Санкт- Петербург, пр. Энгельса, д.27, корп.20

тел: (812) 643-55-02     E-mail: office@ecosystema.spb.ru; www.ecosystemaspb.com

ИНН 7801012890, КПП 781301001, р\сч. 40702810111000001254 в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург,

к/с 30101810200000000704, БИК 044030704, ОКПО 20508462, ОКАТО 40288563000

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от  19  марта  2019 г.

Настоящим довожу до Вашего сведения, что в ООО "НППФ "Экосистема" разработаны и аттестованы в органах Росстандарта РФ и в НИИ «Атмосфера» следующие методики измерения массовых концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах в атмосферу                    (в некоторых случаях пригодные для рабочей зоны и атмосферного воздуха):

| Код | Регистрационный № Федерального информационного фонда | Год раз-ра-бот-ки | Срок действия | Ингредиенты | Метод определения | Диапазон определяемых концентраций | Вещества, мешающие определению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| М-3 | ФР.1.31.2011.11281 | 1997 | продл. до 07.09.2022 г. | аэрозоль серной кислоты | фотометрический с иодид-иодатной смесью | от 0,1 до 100 мг/м3 | сильные кислоты и щелочи |
| М-4 | ФР.1.31.2011.11270 | 1998 | продл. до 19.01.2023 г. | аэрозоль масла | фотометрический | от 0,5 до 50 мг/м3 | ----- |
| М-5 | ФР.1.31.2011.11268 | 1998 | продл. до 26.08.2023 г. | хлористый водород | турбидиметрический | от 0,25 до 180 мг/м3 | бромиды, иодиды |
| М-6 | ФР.1.31.2011.11267 | 1998 | продл. до 26.08.2023 г. | сероводород | фотометрический с N,N диметил-п-фенилендиамином | от 0,05 до 10 мг/м3 | тиосоедине-ния |
| М-7 | ФР.1.31.2011.11266 | 1998 | продл. до 26.08.2023г.. | аэрозоль едких щелочей | фотометрический с универсальным индикатором | от 0,05 до 125 мг/м3 | сильные кислоты и щелочи |
| М-10 | ФР.1.31.2011.11265 | 1999 | продл. до 26.06.2024 г. | метиленхлорид хлороформ дихлорэтан четыреххлористый углерод эпихлоргидрин, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен ацетальдегид акрилонитрил | газохроматографи- ческий, ДИП, отбор проб на универсальный многоразовый пробоотборник | от 1,5 до 300 мг/м3 от 1 до 300 мг/м3 от 0,05 до 300 мг/м3 от 0,2 до 500 мг/м3 от 0,05 до 300 мг/м3 от 1 до 500 мг/м3 от 0,1 до 900 мг/м3 от 0,1 до 50 мг/м3 от 0,03 до 100 мг/м3 | ---- |
| М-11 | ФР.1.31.2011.11264 | 1999 | продл. до 19.10.2024 г. | аммиак | фотометрический с реактивом Несслера | 0,2-200 мг/м3 |  |
| М-12 | ФР.1.31.2011.11263 | 1999 | продл. до 19.10.2024 г. | алюминий | фотометрический с алюминоном без использования платиновой посуды | 0,0025-20 мг/м3 | ---- |
| М-13 | ФР.1.31.2011.11262 | 2000 | продл. до 03.07.2020 г. | фтористый водород, сумма твердых фторидов | потенциометрический, фториды определяются без сплавления | 0,12-500 мг/м3 | ---- |
| М-14 | ФР.1.31.2011.11280 | 2000 | продл. до 16.08.2020 г | фенол | фотометрический с п-нитроанилином | 0,037-50 мг/м3 | крезолы |
| М-15 | ФР.1.31.2011.11279 | 2001 | продл. до 28.12.2020 г | серы диоксид | фотометрический с тетрахлормеркуратом и фуксин - формальдегидным реактивом | 0,05-1000 мг/м3 | ---- |
| 1 | 2 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| М-16 | ФР.1.31.2011.11278 | 2002 | продл. до 25.04.2022 г. | формальдегид | фотометрический с ацетилацетоном | 0,05-50 мг/м3 | фенол (100 мкг/проба ацетальгид(50 мкг/проба |
| М-17 | ФР.1.31.2011.11277 | 2002 | продл. до 25.04.2022 | гидроцианиды | фотометрический с пиридин-барбитуровым раствором | 0,01-5 мг/м3 | роданиды |
| М-18 | ФР.1.31.2011.11276 | 2002 | продл. до 20.11.2022 г. | оксиды азота | фотометрический с реактивом Грисса | 0,1 до 140 мг/м3 | озон |
| М-19 | ФР.1.31.2011.11275 | 2005 | продл. до 29.11.2020 г. | меркаптаны | фотометрический с N,N- диметил-п-фенилендиамином | 0,005-12 мг/м3 | сероводород(100 мкг/проба и серы диоксид(200 мкг /проба |
| М-20 | ФР.1.31.2011.11274 | 2005 | продл. до 29.11.2020 г | соединения фосфора (V) | фотометрический с молибденовокислым аммонием | 0,01-100 мг/м3 | арсенаты |
| М-21 | ФР.1.31.2011.11273 | 2007 | 08.10.2023 г. | никотин | газохроматографи- ческий | пром. выбросы 0,0005-0,6 рабочая зона 0,0005-2,0 атмосфер воздух 0,0005-2,0 | ---- |
| М-22 | ФР.1.31.2011.11272 | 2008 | 03.07.2023 г. | Бензальдегид Метилацетат 1-Метилэтилацетат (Изопропилацетат) н-Пропилацетат Изобутилацетат н-Бутилацетат н-Амилацетат Изопрен н-Гексанол 2-Этилгексанол Октан-1-ло Бензилкарбинол (бензиловый спирт) Пропионовая к-та Пентановая к-та (валериановая) Гексановая кислота (капроновая) 2-Этоксиэтиловый эфир уксусной к-ты 2-Метаксиэтанол (метилцеллозольв) 2-Изопропоксиэтанол (изопропилцеллозольв) 2-Бутоксиэтанол (бутилцеллозольв) 1,3,5-триметилбензол (мезитилен) 1,2,4,5-тетраметилбензол (дурол) Дифениловый эфир 1-Метоксипропан-2-ол 1-Этолксипропан-2-ол 4-Метилпентан-2-ол Циклогексан Метилбутаноат Этилбутаноат Метилпропионат Этилпропионат Этиленгликоль (1,2-этандиол) 1,2-пропандиол (пропиленгликоль) 1,3-Бутадиен (дивинил) | газохроматографи- ческий | пром. выбросы 0,01-100 мг/м3 рабочая зона 0,01-100 мг/м3 атмосфер. воздух 0,01-100 мг/м3 кроме пропионовой и гексановой кислот (0,005-100 мг/м3) | ---- |
| М-23 | ФР.1.31.2011.11271 | 2008 | 05.12.2023 | фенол и суммы орто-, мета-, пара-крезолов | газохроматографи- ческий | пром. выбросы 0,002-600 мг/м3 рабочая зона 0,002-60 мг/м3 атмосфер. воздух 0,002-10 мг/м3 | ---- |
| 1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| М-24 | ФР.1.31.2011.11269 | 2010 | 16.04.2020 | изоцианаты и ароматические амины | фотометрии- ческий с П-диметиланобен зальдегидом | пром. выбросы 0,005-50 мг/м3 рабочая зона 0,005-50 мг/м3 атмосфер. воздух 0,002-10 мг/м3 | ---- |

В декабре 2011 г. все методики, разработанные нашей фирмой, были актуализированы (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесены в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требуют отдельных дополнений и изменений.	 Все методики, приобретенные до декабря 2011 г., подлежат замене полностью.

Порядок приобретения методик:

Любую из вышеперечисленных методик Вы можете заказать гарантийным письмом по e-mail: office@ecosystema.spb.ru

По получении заявки от предприятия мы отправляем счет на предоплату. После оплаты счета методики, заверенные подписью и печатью совместно с заверенной копией свидетельства об аттестации и бухгалтерскими документами, отправляются заказчику по почте заказным, ценным письмом, с уведомлением о вручении. При необходимости к методикам прикладываются  копии писем НИИ «Атмосфера» о продлении сроков действия методик.

Стоимость методик составляет:

| №№ п/п | Наименование | стоимость без НДС (рублей) | НДС 20 % (рублей) | Стоимость с НДС (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Методики М-3, М-4, М-5, М-6, М-7, М-11, М-12, М-13, М-14, М-15, М-16, М-17, М-18, М-20 | 6 000 | 1 200 | 7 200 |
| 2. | Методика М-19, М-21, М-23, М-24 | 9 500 | 1 900 | 11 400 |
| 3. | Методика М-10 | 11 500 | 2 300 | 13 800 |
| 4. | Методика М-22 | 17 500 | 3 500 | 21 000 |
| 5. | Продление срока действия Экспертного заключения к методике | 1 000 | 200 | 1 200 |
| 6 | Доставка документов Почтой России | 350 | 70 | 420 |

Методики М-19 и М-21 не подлежат реализации в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Продление срока действия Экспертного заключения к методике (копия письма НИИ «Атмосфера» заверенная синей печатью) высылается по запросу от организации письмом, стоимость -  1 000 рублей, кроме того НДС 20 % 200 рублей, всего 1 200 рублей.

Директор							А.Н. Лавриненко